## Опросный лист
Тел./факс (8142) 59-26-59
www.petrozavod.ru
e-mail: info@petrozavod.ru
Адрес: 185013 Республика Карелия
г. Петрозаводск, ш. Шуйское д.9
Опросный лист на камеры серии КСО -212
Запрашиваемые данные |  |  |  |  | Ответы заказчика
Сборные шины |  | Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Материал, сечение сборных шин, мм2
Ожидаемые токи КЗ на вводе, кА
Рабочий температурный диапазон, град °С
Наличие шкафа бесперебойного питания (ШБП)
Наличие щита собственных нужд (ЩСН)
Наличие шинного моста
Ширина прохода между рядами камер, мм
Схемы главных цепей
Камера КСО |  |  | Назначение камеры
Номер камера по плану
Типовое обозначение (по схеме главных цепей)
Номинальный ток камеры, А /Номинальное напр., В
Количество камер, шт.
Силовое оборудование | Тип выключателя |  |  | Тип |  | ISM15_LD_1(48)
Тип привода
Тип блока управления
| Разъединитель |  |  | Шинный
Линейный
| Трансформатор силовой |  |  | Марка
Мощность
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) |  |  | Марка
Мощность
УРЗА | Трансформатор тока |  |  | Тип
|  |  |  | Коэф. трансформации | /5
Класс точности
| Трансформатор напряжения |  |  | Тип
Трансформатор тока нулевой последовательности
Тип блока микропроссорной защиты
| Существующий опер. ток |  |  | род, напряжение
Виды защит, уставки | Ограничитель напряжения
Предохранители, плавкая вставка
Токовые защиты
Защиты напряжения
Прочие
Учет и контроль | Прибор учета |  |  | Тип
Класс точности
| Прибор контроля |  |  | Тип
Рабочее наряжение
Блок | Комплект оперативных блокировок |  |  |  | расписать
Электромагнитная блокировки типа 3Б-1М
диспетчеризация | Наличие связи GSM
на сущ. шинки сигнализации
Аппаратура, входящая в состав цепей вторичной коммутации | Согласующий трансформатор
Преобразователь напряжения
Реле промежуточное
Реле тока
Марка и сечение подключаемого кабеля
Наличие задних стенок
Наличие боковых стенок
План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.
Наименование организации:
Объект:
Телефон/факс, e-mail:
Контактное лицо:
Подпись заказчика __________________________
Note on F15: x: спрошной с разъединителями с разъединителеми и заземлителями

## Схема главных цепей
Назначение линии | Схемы главных цепей
Ввод
Типовое обозначение | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5
Отходящая линия
Типовое обозначение | 2.1 | 2.2 | 2.3
Трансформатор напряжения (ТН)
Типовое обозначение | 3.1 | 3.2 | 3.3
Трансформатор собственных нужд (ТСН)
Типовое обозначение | 4.1
Секционный выключатель (СВ)
Типовое обозначение | 5.1 | 5.2 | 5.3
Секционный разъединитель (СР)
Типовое обозначение | 6.1 | 6.2

## Справочный
3
Номинальное напряжение, кВ |  | Назначение камеры |  | Выключатель: |  | Тр-р тока |  | Коэф. Трансформации |  | Класс точности
| 6 |  | Ввод | тип | вакуумный (BB/TEL) |  | ТОЛ-СЭЩ |  | 50 |  | 0,5s | 0,2s
| 10 |  | Отходящая линия |  | автогазовый(ВНА/ТЕ) |  | ТЛО-10 |  | 75 |  | 0.5 | 0.2
Номинальный ток, А |  |  | Тр-р собственных нужд | тип привода |  |  | ТОЛ-10 |  | 100 |  | 1
| 630 |  | Тр-р напряжения |  | электромагнитный | тр-р напряжения |  |  | 150
| 1000 |  | Секционный выключатель |  | ручной |  | НАМИТ-10 |  | 200
Материал сборных шин |  |  | Секционный разъединитель | тип управления |  |  | НАЛИ-НТЗ |  | 300
| АД31 (Алюминий) | Номер обозначения |  |  | TER_СМ_16_1 |  | 3хЗНОЛ-ЭК |  | 400
| М1Т (Медь) |  | 1.1 |  | TER_СМ_16_2 |  | НАЛИ-СЭЩ |  | 630
Номер по плану |  |  | 1.2 |  | BU/TEL 100/220-12-03A |  | НОЛ-10 |  | 800
| 1 |  | 1.3 |  | BU/TEL-100/220-12-01A |  |  | Прибор контроля
| 2 |  | 1.4 | Шин разъед. |  | ТСН |  | тип | Э42700
| 3 |  | 1.5 |  | РВФз-10 |  | ОЛСП-1.25/6(10)
| 4 |  | 2.1 |  |  |  | ОЛСП-0,63/6(10)
| 5 |  | 2.2 |  |  | Тр нулев послед |  | напр | 0-7,5кВ (для ТН)
| 6 |  | 2.3 | Лин разъед. |  |  | ТЗЛК-0.66-125 |  | 0-500В (для ТСН)
| 7 |  | 3.1 |  | РВз-10 |  | ТЗЛМ-1 |  | 0-7,5кВ(ТН) и 0-500В (ТСН)
| 8 |  | 3.2 |  |  | Тр силовой
| 9 |  | 3.3 |  |  |  | ТМ
| 10 |  | 4.1 |  |  |  |  | Кабель | АСБ-3х240
| 11 |  | 5.1 |  |  | Существующий опер. ток |  |  | 2*АСБ-3х95
| 12 |  | 5.2 |  |  | род | AC
| 13 |  | 5.3 |  |  |  | DC
| 14 |  | 6.1 | ОПН |  | напр
| 15 |  | 6.2 |  | ОПН-РТ/TEL |  | 24
| 16 |  |  | Предохранитель |  |  | 220
| 17 |  |  |  | ПКН001
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Блок микропроцессорный |  | Индикатор напряжения |  | счетчик
| БМРЗ-152-2-Д-ВВ |  | ИН 3-10-00 У3 |  | ПСЧ-4ТМ-05.МК
| БМРЗ-152-2-Д-КЛ |  | СНСФ 6-10 "Кристалл-фаза" |  | Меркурий 230 AR-00 R
| БМРЗ-152-2-Д-СВ |  |  |  | Меркурий 234ART2-00P
| БМРЗ-103-СВ |  |  |  | СЭТ-4ТМ
БМРЗ-101-КЛ
БМРЗ-103-ВВ
ТОР 200 Л 222132-16
ТОР 200 В 223132-16
ТОР 200 С 223132-16