ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ

СТОБОВОГО (СТП) /МАЧТОВОГО (МТП) /ШКАФНОГО ТИПА (КТПМ)

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование отличительного признака |  |  |  |  | Отметка Заказчика | Предприятие-изготовитель комплектующих/ примечание |
| Мощность трансформатора, кВА |  | СТПО (10-25кВА) |  |  |  |  |
|  |  | СТП (25-100кВА) |  |  |  |  |
|  |  | МТП, КТП/М (25-250кВА) |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМГ (стандарт.) |  |  |  |  |
|  |  | ТМГэ (ТМГ12) (160-250кВА) |  |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора |  | Y/Yн-0 |  |  |  |  |
|  |  | ∆/Yн-11 |  |  |  |  |
|  |  | Y/Zн-11 (25-250кВА) |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция подстанции |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ТП |  | Одна опора |  | СТПО |  |  |
|  |  |  |  | СТП |  |  |
|  |  | Две опоры |  | МТП |  |  |
|  |  | Шкафного (с/х ) типа, на 4 пасынках |  | КТП/М |  |  |
| Материал опоры ВЛ |  | Железобетонная (типа СВ 105) |  |  |  |  |
|  |  | Деревянная |  |  |  |  |
| Тип конструкций опоры ВЛ (для СТП, СТПО) |  | Отдельностоящая |  |  |  |  |
|  |  | А-образная |  |  |  |  |
| Наличие площадки обслуживания (только для МТП, КТПМ) |  |  |  |  |  |  |
| Устройство высшего напряжения (УВН) |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| Конструкция ввода ВН | Воздушный |  |  |  |  |  |
| Наличие разъединителя наружной установки | РЛНД |  |  |  |  |  |
|  | РЛКВ (с комплектом установки) |  |  |  |  |  |
| Наличие комплекта установки РЛНД |  |  |  |  |  |  |
| Наличие защиты от перенапряжений | РВО |  |  |  |  |  |
|  | ОПН |  |  |  |  |  |

| Наименование отличительного признака |  |  | Отметка Заказчика | Предприятие-изготовитель комплектующих/ примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределительное устройство 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух (провод А, АС) |  |  |  |
|  | воздух (провод СИП) |  |  |  |
|  | кабель |  |  |  |
| Вводное устройство | Разъединитель ВР и авт. выключатель ВА |  |  |  |
|  | Разъединитель ВР |  |  |  |
|  | рубильник RBK с предохранителями ППН |  |  |  |
| Наличие учета электроэнергии на вводе | активной |  |  |  |
|  | активно-реактивной |  |  |  |
| Наличие приборов контроля э/энергии | вольтметр |  |  |  |
|  | амперметр |  |  |  |
| Отходящие линии 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов | автомат. выключатель ВА |  |  |  |
|  | рубильник RBK (Apator) с предохранителями ППН |  |  |  |
| Номинальный ток отходящих линий, А | линия 1 |  |  |  |
|  | линия 2 |  |  |  |
|  | линия 3 |  |  |  |
|  | линия 4 |  |  |  |
| Наличие учета э/э отходящих линий * |  |  |  |  |
| Наличие линии уличного освещения | Однофазная/трехфазная |  |  |  |
|  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  | наличие учета э/энергии линии уличного освещения |  |  |  |
|  | в отдельном корпусе |  |  |  |
| Дополнительная информация: (Опции: ОЗЗ, АСКУЭ, обогрев и освещение шкафа РУНН, учет э/э собственных нужд и т. д.) |  |  |  |  |
| Приложения: (схемы принципиальные, проект и пр.) |  |  |  |  |
| Количество ТП, штук |  |  |  |  |

* Учет отходящих линий возможен только в СТП или МТП (РУНН состоит из двух шкафов)!

МП