ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КИОСКОВУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ

| Наименование организации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |
| Телефон/факс, e-mail: |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |
| Наименование отличительного признака |  |  | Отметка Заказчика | Предприятие-изготовитель комплектующих/ примечание |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  |
| Тип трансформатора | ТМГ (стандарт.) |  |  |  |
|  | ТМГэ (ТМГ12) (160-1000кВА) |  |  |  |
|  | ТМ |  |  |  |
|  | Сухого типа |  |  |  |
| Схема и группа соединения трансформатора | Y/Yн-0 |  |  |  |
|  | ∆/Yн-11 |  |  |  |
|  | Y/Zн-11 (25-400кВА) |  |  |  |
| Поставка трансформатора (да/нет) |  |  |  |  |
| Конструкция подстанции |  |  |  |  |
| Типоразмер подстанции по мощности, кВА |  |  |  |  |
| Исполнение корпуса киосковой подстанции | неутепленная (стандарт.) |  |  |  |
|  | утепленная (сэндвич) |  |  |  |
| Исполнение по УВН | тупиковая (КТП/Т) |  |  |  |
|  | проходная (КТП/П) |  |  |  |
| По способу установки | стационарная |  |  |  |
|  | передвижная (ПКТП) |  |  |  |
| Наличие площадкок обслуживания |  |  |  |  |
| Наличие комплекта защит цоколя (КЗЦ) |  |  |  |  |
| Устройство высшего напряжения (УВН) |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
| Наличие секционирования по стороне ВН (для двухтрансформаторных подстанций) |  |  |  |  |
| Конструкция ввода ВН | воздух |  |  |  |
|  | кабель |  |  |  |
| Наличие разъединителя наружной установки | РЛНД |  |  |  |
|  | РЛКВ |  |  |  |
| Наличие комплекта установки РЛНД |  |  |  |  |
| Наличие защиты от перенапряжений (для воздушного ввода) | РВО |  |  |  |
|  | ОПН |  |  |  |
| Вводной коммутационный аппарат ВН | ВНА |  |  |  |
|  | без ВНА |  |  |  |
|  | другое |  |  |  |

| Наименование отличительного признака |  |  | Отметка Заказчика | Предприятие-изготовитель комплектующих/ примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита трансформатора осуществляется предохранителями ПКТ |  |  |  |  |
| Учет э/э по стороне ВН | Наличие |  |  |  |
|  | Тип счетчика |  |  |  |
|  | ТТ | Тип |  |  |
|  |  | Кол-во |  |  |
|  |  | Коэф. трансформации |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |
|  | Тип ТН |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |
| Распределительное устройство 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух (провод А, АС) |  |  |  |
|  | воздух (провод СИП) |  |  |  |
|  | кабель |  |  |  |
| Вводное устройство | авт. выключатель ВА |  |  |  |
|  | разъединитель РЕ-19 и предохранители ППН |  |  |  |
|  | рубильник РПБ/RBK (Apator) с предохранителями ППН (в КТП до 630кВА включительно) |  |  |  |
| Наличие автоматического ввода резерва АВР (для 2КТП) |  |  |  |  |
| Наличие защиты от перенапряжений ОПН-0,4 |  |  |  |  |
| Наличие ОЗЗ |  |  |  |  |
| Наличие учета электроэнергии на вводе РУНН | активной |  |  |  |
|  | активно-реактивной |  |  |  |
| Наличие УСПД |  |  |  |  |
| Наличие приборов контроля э/энергии | вольтметр |  |  |  |
|  | амперметр |  |  |  |
| Отходящие линии 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов | рубильник РПС/ARS/RBK с предохранителями ППН |  |  |  |
|  | автомат. выключатель ВА |  |  |  |
|  | другое |  |  |  |

| Наименование отличительного признака |  |  | Отметка Заказчика | Предприятие-изготовитель комплектующих/ примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток отходящих линий, А | № линии |  | Секция 1 | Секция 2 * |  |
|  | линия 1 |  |  |  |  |
|  | линия 2 |  |  |  |  |
|  | линия 3 |  |  |  |  |
|  | линия 4 |  |  |  |  |
|  | линия 5 |  |  |  |  |
|  | линия 6 |  |  |  |  |
|  | линия 7 |  |  |  |  |
|  | линия 8 |  |  |  |  |
|  | линия 9 |  |  |  |  |
|  | линия 10 |  |  |  |  |
|  | линия 11 |  |  |  |  |
|  | линия 12 |  |  |  |  |
|  | линия 13 |  |  |  |  |
| Наличие учета э/э отходящих линий |  |  |  |  |  |
| Наличие приборов контроля э/энергии отходящих линий |  |  |  |  |  |
| Наличие линии уличного освещения | однофазная или трехфазная |  |  |  |  |
|  | номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | наличие учета э/энергии линии уличного освещения |  |  |  |  |
|  | кабель/воздух (марка провода) |  |  |  |  |
|  | в отдельном корпусе |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |
| Приложения: (схемы принципиальные, проект и пр.) |  |  |  |  |  |
| Количество КТП, штук |  |  |  |  |  |

* Номинальные токи отходящих линий Секции 2 заполняются только для двухтрансформаторных подстанциях (2КТП).

Номинальные токи предохранителей ВН,  вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

КТП по умолчанию имеет внутреннее освещение отсеков. Также предусмотрена розетка, установленная в отсеке РУНН. Цепи питания освещения и розетки защищены дифференциальным автоматическим выключателем.

МП